| *Позиція* | *Найменування і технічна характеристика* | *Тип, марка, позначення документа, опитувального листа* | *Код обладнання, виробу, матеріалу* | *Завод-виробник* | *Одиниці вим.* | *Кіл-ть* | *Маса, одиниці, кг* | *Примітки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *1* | *Шафа тиристорного перетворювача і канала регулювання №1* | *ШТПКР-1* |  | *Aller Technologies s.r.o.* | *шт.* | *1* | *350,0* |  |
|  | *Шафа електротехнічна 800х1000х2000* |  | *STL* | *TVD* | *шт.* | *1* |  |  |
|  | *Силовий тиристорний міст з повітряним охолодженням* |  | *PB 3500* | *Aller Technologies s.r.o.* | *шт.* | *1* |  |  |
|  | *Підсилюва імпульсів* |  | *GA-550* | *Aller Technologies s.r.o.* | *шт.* | *1* |  |  |
|  | *Запобіжник* |  | *SQB3-2* | *SIBA* | *шт.* | *6* |  |  |
| *2* | * *Шафа тиристорного перетворювача і канала регулювання №2* | *ШТПКР-2* |  | *Aller Technologies s.r.o.* | *шт.* | *1* | *350,0* |  |
|  | * *Шафа електротехнічна 800х1000х2000* |  | *STL* | *TVD* | *шт.* | *1* |  |  |
|  | * *Силовий тиристорний міст з повітряним охолодженням* |  | *PB 3500* | *Aller Technologies s.r.o.* | *шт.* | *1* |  |  |
|  | * *Підсилюва імпульсів* |  | *GA-550* | *Aller Technologies s.r.o.* | *шт.* | *1* |  |  |
|  | *Запобіжник* |  | *SQB3-2* | *SIBA* | *шт.* | *6* |  |  |
| *3* | * *Шафа гасіння поля та вводу резервного збудження* | *ШГП* |  | *Aller Technologies s.r.o.* | *шт.* | *1* | *215,0* |  |
|  | * *Шафа електротехнічна 800х1000х2000* |  | *STL* | *TVD* | *шт.* | *1* |  |  |
|  | * *Рубильник постійного струму* |  | *SIRCOVER 4P 2000A* | *Socomec* | *шт.* | *2* |  |  |
|  | * *Контактор гасіння поля* | *CEX* | *CEX 3500* | *Lenoir Elec.* | *шт.* | *2* |  |  |
|  | *Розрядний пристрій CROWBAR* | *QE-G (AUX)* | *FV-550* | *Aller Technologies s.r.o.* | *шт.* | *2* |  |  |
|  | * *Обмежувачі перенапруги* |  | *B72232B0551K001* | *EPCOS* | *шт.* | *12* |  |  |
|  | * *Резистор гасіння поля* |  |  | *Frizlen* | *шт.* | *8* |  |  |
| *4* | * *Шафа керування системою збудження* | *ШКТСВ* |  | *Aller Technologies s.r.o.* | *шт.* | *1* | *150,5* |  |
|  | * *Шафа електротехнічна 800х1000х2000* |  | *STL* | *TVD* | *шт.* | *1* |  |  |
|  | * *Автоматичний регулятор збудження* | *AVR-G* | *DECS-450* | *Basler* | *шт.* | *2* |  |  |
|  | * *Система фазоімпульсного керування* |  | *IF-550* | *Aller Technologies s.r.o.* | *шт.* | *2* |  |  |
|  | *Промислова панель керування* |  | *cmt3152x* | *Weintek* |  |  |  |  |
| *5* | * *Робоче місце на базі ноутбуку з програмним забезпеченням* | *АРМ-ТСВ* |  | *Aller Technologies s.r.o.* | *шт.* | *1* | *3,0* |  |